## Общая сводка
№ | Параметр | Метка | Единица измерения | Тип данных | min | max
1 | Потребление стола фаблаба | L1 | Вт | float | 0 | 185
2 | Потребление стола для пайки | L2 | Вт | float | 0 | 100
3 | Потребление стола телеметрии | L3 | Вт | float | 0 | 100
4 | Потребление стола инвертора | L4 | Вт | float | 0 | 180
5 | Потребление освещения | L5 | Вт | float | 0 | 45
6 | Потребление авварийного освещения | L6 | Вт | float | 0 | 23
7 | Неиспользуемая линия | L7 | Вт | float | 0 | 0
8 | Неиспользуемая линия | L8 | Вт | float | 0 | 0
9 | Состояние линии L1 | S_L1 | - | bool | 0 | 1
10 | Состояние линии L2 | S_L2 | - | bool | 0 | 1
11 | Состояние линии L3 | S_L3 | - | bool | 0 | 1
12 | Состояние линии L4 | S_L4 | - | bool | 0 | 1
13 | Состояние линии L5 | S_L5 | - | bool | 0 | 1
14 | Состояние линии L6 | S_L6 | - | bool | 0 | 1
15 | Состояние линии L7 | S_L7 | - | bool | 0 | 1
16 | Состояние линии L8 | S_L8 | - | bool | 0 | 1
17 | Общее потребление | - | кВт | float | 0 | 1
18 | Уровень влажности | Ph | % | float | 0 | 100
19 | Уровень углекислого газа | CO2 | ppm | int | 400 | 2000
20 | Значение температуры | T | Градус Цельсия | float | 0 | 30
21 | Генерация солнечных панелей | Sg | Вт | float | 0 | 500
22 | Уровень заряда аккумулятора | Ak | % | float | 0 | 100

## L1
Потребитель | Потребление
3д-принтер | 100 вт
Фрезер | 85 вт
Всего | 185 вт

## L2
Потребитель | Потребление
Осциллограф | 30 вт
Датчик | 5 вт
ЛБП | 10 вт
Паяльник | 55 вт
Всего | 100 вт

## L3
Потребитель | Потребление
Экран 1 | 32 вт
Экран 1 | 32 вт
Микрокомпьютер 1 | 17 вт
Микрокомпьютер 2 | 17 вт
Всего | 100 вт

## L4
Потребитель | Потребление
Инвертор | 180 вт
Всего | 180 вт

## L5
Потребитель | Потребление
Лампа 1 | 15 вт
Лампа 2 | 15 вт
Лампа 3 | 15 вт
Всего | 45 вт

## L6
Потребитель | Потребление
Лампа 1 | 11,5 вт
Лампа 2 | 11,5 вт
Всего | 23 вт